|  | info@dinamika1.ru Тел: +7 (843) 211 55 11 +7 800 700 16 93 (бесплатно по РФ) dinamika1.ru |
| --- | --- |

| Фланцевые полнопроходные шаровые краны с ручным управлением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общепромышленная маркировка | Номенклатурное внутризаводское обозначение | Ду, (мм) | Ру, (кг/см²) | Цена от (руб). |
| 11с01пф фланцевые шаровые краны, корпусные детали сталь ст.20., шар затвора цельнолитой из стали ст. 12Х18Н10Т | КШД.Ф.010.016.01 | 10 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.010.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.010.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.010.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.010.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.010.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.015.016.01 | 15 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.015.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.015.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.015.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.015.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.015.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.020.016.01 | 20 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.020.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.020.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.020.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.020.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.020.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.025.016.01 | 25 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.025.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.025.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.025.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.025.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.025.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.032.016.01 | 32 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.032.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.032.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.032.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.032.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.032.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.01 | 40 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.040.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.050.016.01 | 50 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.050.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.050.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.050.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.050.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.050.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.065.016.01 | 65 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.065.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.065.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.065.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.065.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.065.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.080.016.01 | 80 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.080.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.080.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.080.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.080.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.080.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.100.016.01 | 100 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.100.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.100.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.100.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.100.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.100.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.125.016.01 | 125 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.125.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.125.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.125.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.125.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.125.160.01 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.150.016.01 | 150 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.150.025.01 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.150.040.01 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.150.063.01 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.150.100.01 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.150.160.01 |  | 160 |  |
| 11лс01пф фланцевые шаровые краны, корпусные детали сталь ст.09Г2С, шар затвора цельнолитой из стали ст. 12Х18Н10Т | КШД.Ф.010.016.02 | 10 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.010.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.010.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.010.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.010.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.010.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.015.016.02 | 15 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.015.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.015.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.015.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.015.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.015.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.020.016.02 | 20 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.020.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.020.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.020.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.020.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.020.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.025.016.02 | 25 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.025.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.025.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.025.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.025.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.025.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.032.016.02 | 32 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.032.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.032.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.032.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.032.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.032.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.02 | 40 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.040.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.050.016.02 | 50 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.050.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.050.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.050.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.050.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.050.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.065.016.02 | 65 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.065.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.065.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.065.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.065.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.065.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.080.016.02 | 80 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.080.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.080.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.080.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.080.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.080.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.100.016.02 | 100 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.100.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.100.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.100.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.100.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.100.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.125.016.02 | 125 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.125.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.125.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.125.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.125.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.125.160.02 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.150.016.02 | 150 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.150.025.02 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.150.040.02 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.150.063.02 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.150.100.02 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.150.160.02 |  | 160 |  |
| 11нж01пф фланцевые шаровые краны, корпусные детали и шар затвора полностью из нержавеющей стали ст. 12Х18Н10Т | КШД.Ф.010.016.03 | 10 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.010.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.010.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.010.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.010.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.010.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.015.016.03 | 15 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.015.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.015.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.015.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.015.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.015.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.020.016.03 | 20 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.020.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.020.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.020.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.020.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.020.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.025.016.03 | 25 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.025.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.025.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.025.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.025.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.025.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.032.016.03 | 32 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.032.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.032.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.032.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.032.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.032.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.03 | 40 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.040.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.040.025.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.050.016.03 | 50 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.050.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.050.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.050.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.050.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.050.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.065.016.03 | 65 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.065.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.065.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.065.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.065.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.065.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.080.016.03 | 80 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.080.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.080.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.080.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.080.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.080.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.100.016.03 | 100 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.100.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.100.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.100.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.100.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.100.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.125.016.03 | 125 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.125.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.125.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.125.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.125.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.125.160.03 |  | 160 |  |
|  | КШД.Ф.150.016.03 | 150 | 16 | По запросу |
|  | КШД.Ф.150.025.03 |  | 25 |  |
|  | КШД.Ф.150.040.03 |  | 40 |  |
|  | КШД.Ф.150.063.03 |  | 63 |  |
|  | КШД.Ф.150.100.03 |  | 100 |  |
|  | КШД.Ф.150.160.03 |  | 160 |  |

Цены согласуются индивидуально с заказчиком.

Краны фланцевые по заказу могут быть изготовлены:

- На давление сред 250 кг/cм2 (25Мпа) только в диапазоне условного прохода (ду) от 10 до 25 мм.

- Условного прохода  Ду 200, 250, 300 мм., согласованием с  заказчиком чертежей.

- В неполнопроходном – редуцированном варианте исполнений Ду65/50; Ду100/80; Ду125/100.

- Нестандартной длинны – т.е. с увеличенной длинной патрубков.

- В варианте под управление редуктором, электроприводом, пневмоприводом.

- Из кислотоустойчивой стали с содержанием молибдена.

Гарантия 18 месяцев или 12000 циклов.
Доставка в любой регион РФ и СНГ.